## Slide 1
WORKSHOP 1:
NÁSTROJE NA PODPORU MAJITELŮ
CZECH PROPERTY OWNERS ON BOARD!
UIPI RENOVATION TOUR

## Slide 2
WORKSHOP 1:
NÁSTROJE NA PODPORU MAJITELŮ
Ing. Vítězslav Malý,
ředitel sdružení,
Centrum pasivního domu

## Slide 3: Energetické úspory nemovitostí cesta k energetické nezávislosti
Nástroje na podporu majitelů
Vítězslav Malý
Vitezslav.maly@pasivnidomy.cz
+420 606 072121
Centrum pasivního domu / Passive house centre CZ

## Slide 4: VNĚJŠÍ VLIVY
Udržitelnost, nebo-li schopnost budovy odolat času a adaptovat se, lze považovat za jeden z úhelných kamenů architektury. Dnes se musíme vypořádat s
Klimatickou krizí – naše společnost se musí ve velmi krátké době adaptovat na přicházející změny. Krizí životních nákladů – volatilita ceny energie přivedla 30% domácností v ČR do ohrožení energetickou chudobou
Kvalita vnitřního prostředí budov - zdraví uživatelů vs. schopnost budovy provozovat
Energetickou krizí – budova je energeticky náročný spotřebič a bez úspor není transformace energetiky možná; renovace jsou resilientní vůči nestabilitě dodávky; energetická bezpečnost, efektivita využití OZE

## Slide 5: Primární energie
obnovitelná složka
neobnovitelná složka
=˃
www.pasivnidomy.cz
Omezené
množství

## Slide 6: Renovace vývoj
75
450
، spotřeba primární
neobnovitelné energie kWh/(m2a)
Energetická nezávislost
+
www.pasivnidomy.cz
+

## Slide 7: Kam míří legislativa
Nová podoba Směrnice o energetické náročnosti budov
Nejpozději od roku 2030 by měly nové budovy být bezemisními
… nesmí spalovat fosilní paliva v budově
… přibližně o 10% až 20% přísnější než dnes
… nákup bezemisní elektřiny ze sítě, nebo vlastní nadvýroba a dodávka do sítě
Renovační strategie má nasměrovat stávající fond budov do roku 2050 k bezemisním budovám.
… přibližně o 10% až 20% přísnější než dnes
Nulové emise nesmějí být chápány doslovně, ale... pragmaticky, selský rozum nechybí
Vícenáklady na realizaci bezemisní budovy mají být chytrou investicí do vlastní nezávislosti…
CPD s konceptem bezemisních budov pracuje již více než 20 let..

## Slide 8: Poradenství 2025
Poradenství NZÚ – EKIS, MAS, stavební spořitelny
EKIS již neexistuje
Renovační pas (2.pol. 2025) má informovat:
  Popsat možnosti renovace nemovitosti (kompletní renovace).
  Navrhnout opatření vedoucí k úspoře energie.
  Doporučit finanční nástroje (dotace) v rámci programů veřejné podpory.
Součástí konzultace (1-2 hodiny)
Vypracování dokumentu zpoplatněno, dotace cca 80%
  Pro nízkopříjmové domácnosti ZDARMA.

## Slide 9: Renovační pas
Renovační pas NENAHRAZUJE:


Legislativou předepsané odborného posouzení nebo energetického posouzení,
Podklad pro získání bankovních záruk, půjček, hypoték nebo jiného druhu
financování.
Nezaručuje získání dotace nebo ani její výši
Není momentálně přílohou žádné žádosti o dotaci.

## Slide 10: Renovační pas / návrh energetických úspor – NEO

## Slide 11: Chytrá renovace
Podstata realizace chytré renovace nespočívá v kompilaci nejmodernějších
technologií …
Je jím CHYTRÝ PŘÍSTUP stavebníka a správné NASTAVENÍ PROCESŮ
kontroly kvality v průběhu návrhu, výstavby a provozu budovy

## Slide 12: Potenciál úspor
DOBRÝ KONCEPT základ kvalitních výsledků a nízkých nákladů
www.pasivnidomy.cz
možnost ovlivnit
náblady
sadání
studie
projekt
realizace

## Slide 13: Význam architektury
www.pasivnidomy.cz

## Slide 14: Renovační desatero
OPTIMALIZACE
www.pasivnidomy.cz
REGULACE

## Slide 15: Metodická příručka MŽP
www.pasivnidomy.cz

## Slide 16: Zateplovací systémy
Součinitel tepelné vodivosti (λ)
Tepelně-izolační omítka
0,04 – 0,150 W/(m·K)
Polystyren
0,036 – 0,045 W/(m·K)
Vakuová izolace
0,002 – 0,008 W/(m·K)
www.pasivnidomy.cz

## Slide 17: Ideální zdroj a distribuce tepla
18. století
20. století
21. století
www.pasivnidomy.cz

## Slide 18: Architektura
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 65 kWh / (m2a)
Rok 2014
Foto: Ing. Tomáš Vanický, E-koncept

## Slide 19: Architektura
Měrná potřeba tepla na vytápění: | 24 kWh / (m2a)
Rok 2016
Arch: Ing. arch. Josef Tlustý

## Slide 20: SPRÁVNÁ PRAXE
Projekty Sládková, Arch. Radek Jánošík
Dům dětí a mládeže, Český Krumlov
rok 2017
www.projekty-sladkova.cz

## Slide 21: Příklady správné praxe

## Slide 22: Příklady správné praxe

## Slide 23: Příklady správné praxe

## Slide 24: „NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTEROU VŮBEC NEPOTŘEBUJEME“

## Slide 25: Děkuji za pozornost
Vítězslav Malý
Vitezslav.maly@pasivnidomy.cz
+420 606 072121
Centrum pasivního domu / Passive house centre CZ